ZŠ ROZTOKY – TĚLOCVIČNA
DSP

  SEZNAM VÝPISŮ SKLADEB: 

21.
sKLADBY PODLAH


2P.1
PODLAŽÍ 1.PP


2P.1.1
Podlaha v 1.PP – mokrý provoz s podlahovým vytápěním (na terénu), umývárny  (tl. 250 mm)


2P.1.2
Podlaha v 1.PP – suchý provoz s podlahovým vytápěním (na terénu), šatny  (tl. 250 mm)


3P.1.3
Podlaha v 1.PP – společné prostory, chodby (na terénu)      (tl. 250 mm)


3P.1.4
Podlaha technické místnosti, skladu v 1.PP (na terénu)   (tl. 250 mm)


4P.1.5
Sportovní podlaha tělocvičny – varianta dřevěná podlaha   250 mm


4P.2
PODLAŽÍ 1.NP


4P.2.1
Podlaha v 1.NP  – suchý provoz (na desce)      (tl. 150 mm)


4P.2.2
Podlaha v 1.NP – mokrý provoz (na desce), WC, bufet   (tl. 150 mm)


5P.2.3
Podlaha v 1.NP  – společné prostory, chodby (na desce)    (tl. 150 mm)


5P.3
SCHODIŠTĚ 1PP – 1NP


5P.3.1
Schodišťové rameno  (tl. 20 mm)


5P.3.2
Mezipodesty (na desce) (tl. 20 mm)


5P.4
Venkovní plochy


5P.4.1
Venkovní keramická dlažba na desce (tl. 400 - 1200 mm)


62.
POVRCHY STĚN


6PP.1 Keramický obklad na betonovém zdivu a betonu
(tl. 32 mm)


6PP.2 Keramický obklad na pórobetonovém zdivu
(tl. 17 mm)


6PP.3 Nátěr na beton
(tl. -- mm)


6PP.4  Dřevěný obklad stěn tělocvičny
(tl. 100 mm)


73.
POVRCHY STROPŮ


7PU.1
Nátěr na betonové konstrukci


7PU.2
Zavěšený SDK podhled bez požární odolnosti (tl. 70 mm)


7PU.3
Podhled pod střešní konstrukcí tělocvičny – mezi vazníky (tl. 300 mm)


7PU.4
Podhled pod stropní konstrukcí ochozu a vstupní haly   (tl. 200 mm)


84.
SKLADBY STŘECH


105.
Fasády


10F.1 Kontaktní tepelně izolační systém
(tl. 200 mm)


10F.2 Sendvičový plášť tělocvičny
(tl. 260 mm)




UVEDENÉ REFERENČNÍ VÝROBKY SLOUŽÍ POUZE PRO URČENÍ STANDARDU A MOHOU BÝT PŘI DODRŽENÍ PARAMETRŮ NAHRAZENY VE VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM.
1. sKLADBY PODLAH
P.1 PODLAŽÍ 1.PP

P.1.1 Podlaha v 1.PP – mokrý provoz s podlahovým vytápěním (na terénu), umývárny  (tl. 250 mm)
· keramická dlažba v protiskluzném provedení R11, u sprchy R12, sokl výšky 60 mm, 200x200mm 
15 mm
· lepící tmel, spárovací hmota


· stěrková hydroizolace, vytažena min. 100 mm na svislé konstrukce – do výšky soklu (u keramických obkladů  za zařizovacími předměty do výšky obkladu)


· vyrovnání povrchu betonové mazaniny samonivelačním cementovým potěrem


· betonová mazanina s plastifikátorem, u stěn nutno dilatovat izolačním podlahovým páskem, ostatní dilatace dle technologických předpisů

nad trubkou 55 mm (celkem 75 mm)
· podlahové vytápění (např. Rehau Tacker s použitím trubek Rautherm S) - upevňovací příchytky + trubky


· nakašírovaná tkaná fólie s předtisknutým rastrem


· Tacker deska 
30 mm
· tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu 
120 mm
· monolitická železobetonová základová deska, dle konstrukční části
300 mm 

· ochranná vrstva – 2* netkaná polypropylenová textilie plošné hmotnosti 500 g/m2, zpevněná vpichováním


· povlaková hydroizolace z měkčeného PVC navržená dle ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – základní ustanovení, pro střední radonový index pozemku
1,5 mm
· separační vrstva – netkaná polypropylenová textilie plošné hmotnosti 500 g/m2, zpevněná vpichováním


· podkladní betonová mazanina C16/20-X0
100 mm
· rostlý terén


Poznámka: 

· Betonová mazanina bude provedena ve spádu směrem k liniovým žlabům či vpustím.
· Pro utěsnění prostupů spodní stavbou nutno použít typové pažnice s přírubou.  
P.1.2 Podlaha v 1.PP – suchý provoz s podlahovým vytápěním (na terénu), šatny  (tl. 250 mm)
· keramická dlažba v protiskluzném provedení R11, sokl výšky 60 mm, 200x200mm 
15 mm
· lepící tmel, spárovací hmota


· vyrovnání povrchu betonové mazaniny samonivelačním cementovým potěrem


· betonová mazanina s plastifikátorem, u stěn nutno dilatovat izolačním podlahovým páskem, ostatní dilatace dle technologických předpisů

nad trubkou 55 mm (celkem 75 mm)
· podlahové vytápění (např. Rehau Tacker s použitím trubek Rautherm S) - upevňovací příchytky + trubky


· nakašírovaná tkaná fólie s předtisknutým rastrem


· Tacker deska 
30 mm
· tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu 
120 mm
· monolitická železobetonová základová deska, dle konstrukční části
300 mm 

· ochranná vrstva – 2* netkaná polypropylenová textilie plošné hmotnosti 500 g/m2, zpevněná vpichováním


· povlaková hydroizolace z měkčeného PVC navržená dle ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – základní ustanovení, pro střední radonový index pozemku
1,5 mm
· separační vrstva – netkaná polypropylenová textilie plošné hmotnosti 500 g/m2, zpevněná vpichováním


· podkladní betonová mazanina C16/20-X0
100 mm
· rostlý terén


Poznámka: 

· Pro utěsnění prostupů spodní stavbou nutno použít typové pažnice s přírubou.  
P.1.3 Podlaha v 1.PP – společné prostory, chodby (na terénu)


   (tl. 250 mm)

· vinylová podlaha, sokl výšky 60 mm
5 mm
· flexibilní lepící tmel, penetrace povrchu


· vyrovnání povrchu betonové mazaniny samonivelačním cementovým potěrem


· hlazená betonová mazanina kvality C20/25-XC1 vyztužená KARI sítí ɸ6 – 100/100 mm, uloženou při horním povrchu bet. mazaniny; u stěn nutno dilatovat izolačním podlahovým páskem
100 mm
· PE separační folie


· tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu 
140 mm
· monolitická železobetonová základová deska, dle konstrukční části
300 mm 

· ochranná vrstva – 2* netkaná polypropylenová textilie plošné hmotnosti 500 g/m2, zpevněná vpichováním


· povlaková hydroizolace z měkčeného PVC navržená dle ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – základní ustanovení, pro střední radonový index pozemku
1,5 mm
· separační vrstva – netkaná polypropylenová textilie plošné hmotnosti 500 g/m2, zpevněná vpichováním


· podkladní betonová mazanina C16/20-X0
100 mm
· rostlý terén


Poznámka: 

· Pro utěsnění prostupů spodní stavbou nutno použít typové pažnice s přírubou.  

P.1.4 Podlaha technické místnosti, skladu v 1.PP (na terénu)


(tl. 250 mm)

· ochranný uzavírací epoxidový nátěr na beton,  včetně podkladového nátěru, sokl výšky 60 mm


· vyrovnání povrchu betonové mazaniny samonivelačním cementovým potěrem


· hlazená betonová mazanina kvality C20/25-XC1 vyztužená KARI sítí ɸ6 – 100/100 mm, uloženou při horním povrchu bet. mazaniny; u stěn nutno dilatovat izolačním podlahovým páskem
100 mm
· separační folie


· tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu 
140 mm
· monolitická železobetonová základová deska, dle konstrukční části
300 mm 

· ochranná vrstva – 2* netkaná polypropylenová textilie plošné hmotnosti 500 g/m2, zpevněná vpichováním


· povlaková hydroizolace z měkčeného PVC navržená dle ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – základní ustanovení, pro střední radonový index pozemku
1,5 mm
· separační vrstva – netkaná polypropylenová textilie plošné hmotnosti 500 g/m2, zpevněná vpichováním


· podkladní betonová mazanina C16/20-X0
100 mm
· rostlý terén


Poznámka: 

· Pro utěsnění prostupů spodní stavbou nutno použít typové pažnice s přírubou.

· Betonová mazanina bude provedena ve spádu směrem k podlahovým vpustím.

P.1.5 Sportovní podlaha tělocvičny – varianta dřevěná podlaha


250 mm

· plošně elastický sportovní povrch dle ČSN EN 14904, s nášlapnou vrstvou z masivních sendvičových parket
celkem 62 mm
finální povrch z masivních sendvičových parket, včetně protiskluzového laku (splňujícím kritéria pro snímání televizní kamerou)
14 mm

dvě vrstvy překližek
2*9 mm

elastické gumové podložky plněné vzduchem
30 mm

separační PE fólie
0,4 mm

· hlazená betonová mazanina kvality C20/25-XC1 vyztužená KARI sítí ɸ6 – 100/100 mm, uloženou při horním povrchu bet. mazaniny; u stěn nutno dilatovat izolačním podlahovým páskem
85 mm
· tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu 
100 mm
· monolitická železobetonová základová deska, dle konstrukční části
300 mm 

· ochranná vrstva – 2* netkaná polypropylenová textilie plošné hmotnosti 500 g/m2, zpevněná vpichováním


· povlaková hydroizolace z měkčeného PVC navržená dle ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – základní ustanovení, pro střední radonový index pozemku
1,5 mm
· separační vrstva – netkaná polypropylenová textilie plošné hmotnosti 500 g/m2, zpevněná vpichováním


· podkladní betonová mazanina C16/20-X0
100 mm
Poznámka: 

· Na hrací ploše bude provedeno nové lajnování.

P.2 PODLAŽÍ 1.NP

P.2.1 Podlaha v 1.NP  – suchý provoz (na desce)
 



(tl. 150 mm)

· keramická dlažba v protiskluzném provedení R11, sokl výšky 60 mm
15 mm
· flexibilní lepící tmel, spárovací hmota


· vyrovnání povrchu betonové mazaniny samonivelačním cementovým potěrem


· hlazená betonová mazanina kvality C20/25-XC1 vyztužená KARI sítí ɸ6 – 100/100 mm, uloženou při horním povrchu bet. mazaniny; u stěn nutno dilatovat izolačním podlahovým páskem
60 mm
· PE separační folie


· polystyren kročejový EPS T4000, dynamická tuhost 15MN/m3
………………………30 mm
· tepelná izolace – polystyren EPS 150 Stabil
40 mm
· monolitická železobetonová deska
200 mm
P.2.2 Podlaha v 1.NP – mokrý provoz (na desce), WC, bufet


(tl. 150 mm)

· keramická dlažba v protiskluzném provedení R11, u sprchy R12, sokl výšky 60 mm, 200x200mm 
15 mm
· flexibilní lepící tmel, spárovací hmota


· stěrková hydroizolace, vytažena min. 100 mm na svislé konstrukce – do výšky soklu (u keramických obkladů  za zařizovacími předměty do výšky obkladu)


· vyrovnání povrchu betonové mazaniny samonivelačním cementovým potěrem


· hlazená betonová mazanina kvality C20/25-XC1 vyztužená KARI sítí ɸ6 – 100/100 mm, uloženou při horním povrchu bet. mazaniny; u stěn nutno dilatovat izolačním podlahovým páskem
60 mm
· PE separační folie


· polystyren kročejový EPS T4000, dynamická tuhost 15MN/m3
………………………30 mm
· tepelná izolace – polystyren EPS 150 Stabil
40 mm
· monolitická železobetonová deska
200 mm
Poznámka:
· Betonová mazanina bude provedena ve spádu směrem k liniovým žlabům či vpustím.

P.2.3 Podlaha v 1.NP  – společné prostory, chodby (na desce)
 

(tl. 150 mm)

· vinylová podlaha, sokl výšky 60 mm
5 mm
· flexibilní lepící tmel, penetrace povrchu


· vyrovnání povrchu betonové mazaniny samonivelačním cementovým potěrem


· hlazená betonová mazanina kvality C20/25-XC1 vyztužená KARI sítí ɸ6 – 100/100 mm, uloženou při horním povrchu bet. mazaniny; u stěn nutno dilatovat izolačním podlahovým páskem
70 mm
· PE separační folie


· polystyren kročejový EPS T4000, dynamická tuhost 15MN/m3
………………………30 mm
· tepelná izolace – polystyren EPS 150 Stabil
40 mm
· monolitická železobetonová deska
200 mm
P.3 SCHODIŠTĚ 1PP – 1NP

P.3.1 Schodišťové rameno 
(tl. 20 mm)

· keramická dlažba v protiskluzném provedení, sokl výšky 60 mm
15 mm
· lepící tmel, spárovací hmota


· schodišťové rameno, podél ramen spárová deska
200 mm
P.3.2 Mezipodesty (na desce)
(tl. 20 mm)

· keramická dlažba v protiskluzném provedení, sokl výšky 60 mm
15 mm
· lepící tmel, spárovací hmota


· vyrovnání povrchu cementovým potěrem


· monolitická železobetonová deska
200 mm
P.4 Venkovní plochy

P.4.1 Venkovní keramická dlažba na desce
(tl. 400 - 1200 mm)

- slinutá mrazuvzdorná keramická dlažba s probarveným střepem 600*600 mm, s hodnotou protiskluznosti R11/B - šedá
20 mm
- rektifikační terče, štěrkový podsyp fr. 2/4 mm
60 mm
- hutněné kamenivo fr. 16/32 mm
max 800 mm
- fólie z vysokohustotního HDPE, výška nopů 20 mm
 
- ochranná vrstva – netkaná polypropylenová textilie plošné hmotnosti min. 300 g/m2, zpevněná vpichováním


- hydroizolační fólie z měkčeného PVC se skleněnou výztužnou vložkou, určená pro fixaci zátěžovou vrstvou 
1,5 mm
- separační vrstva – netkaná polypropylenová textilie plošné hmotnosti min. 300 g/m2, zpevněná vpichováním


- tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu
160 mm
- parotěsná zábrana – modifikovaný SBS asfaltový pás, penetrace


- spádový cementový potěr
10 – 70/110 mm
- železobetonová monolitická deska
 250 mm
2. POVRCHY STĚN
PP.1 Keramický obklad na betonovém zdivu a betonu
(tl. 32 mm)
· keramický obklad 
12 mm
· flexibilní lepící tmel, penetrace povrchu
5 mm
· stěrková hydroizolace, vytažena do výšky obkladu


· výztužná tkanina, lepidlo……………………………………………………………………………

· strojní jádrová omítka
15 mm
· přednástřik……………………………………………………………………………………………

· vyrovnávač nasákavosti / kontaktní můstek


· monolitická konstrukce / režné (neomítané) betonové zdivo 
250, 150, 100 mm
PP.2 Keramický obklad na pórobetonovém zdivu
(tl. 17 mm)
· keramický obklad
12 mm
· flexibilní lepící tmel, penetrace povrchu
5 mm
· stěrková hydroizolace, vytažena do výšky obkladu


· výztužná tkanina, lepidlo……………………………………………………………………………

· vyrovnávač nasákavosti


· pórobetonové zdivo 
100, 150 mm
PP.3 Nátěr na beton
(tl. -- mm)
· 2* zpevňující a prodyšný nátěr, otěruvzdorný za sucha - penetrace


· povrch monolitických konstrukcí sjednotit cementovou stěrkou


· monolitická konstrukce / režné (neomítané) betonové zdivo 
250, 150, 100 mm
      Poznámka: 

· Betonové zdivo bude vyzděno jako režné (neomítané) zdivo. Zdění příček se provádí na sraz, dnem vzhůru. Ložná spára bude vyspárována.

PP.4  Dřevěný obklad stěn tělocvičny
(tl. 100 mm)
· plný dřevěný obklad na stěnách do výšky 2,2 m nad podlahou tělocvičny / dřevěný obklad z latí výšky 2,1 m


· systémová pozinkovaná podkonstrukce


· minerální izolace Ecophon Industry Modus S
50 mm
· vzduchová mezera
50 mm
· monolitická konstrukce / režné (neomítané) betonové zdivo / sendvičový plášť tělocvičny 


      Poznámka: 

· Za materiálem Ecophon Industry Modus S bude volná dutina hloubky 50 mm.

3. POVRCHY STROPŮ
PU.1 Nátěr na betonové konstrukci

· 2* zpevňující a prodyšný nátěr, otěruvzdorný za sucha - transparentní, penetrace


· povrch sjednotit cementovou stěrkou


· monolitická železobetonová deska
200 mm
· Poznámka:

· Ve stropní desce výtahu osadit stavební připravenost pro montáž výtahu.

PU.2 Zavěšený SDK podhled bez požární odolnosti
(tl. 70 mm)

· 2* paropropustný otěruvzdorný nátěr, penetrace povrchu


· SDK desky 1 RB x 12,5mm (soc. zařízení – impregnované)
12,5 mm
· hydrofobizovaná minerální izolace (objemová hmotnost min. 25 kg/m3) 
75 mm
· konstrukční profily, připevňovací prostředky a příslušenství (v mokrých provozech pro kategorii prostředí C) 


· monolitická železobetonová deska
200 mm
Poznámka:
· Do vlhkých prostor použít kvalitní sanační nátěr odolný proti omývání – matný nátěr na bázi syntetické pryskyřice do vnitřních prostorů s dlouhodobou ochranou proti plísním.

· Pro kvalitu dokončeného povrchu je navržen stupeň kvality Q2 – standardní tmelení. Spáry budou překryty samolepící výztužnou páskou.Po dokončení tmelení je nutné v případě potřeby tmelené plochy přebrousit.

PU.3 Podhled pod střešní konstrukcí tělocvičny – mezi vazníky
(tl. 300 mm)

· podhled Ecophon Super G tl. 35 mm (cca 393,1 m2) a SDK desky 1 RB tl. 15 mm (cca 163,3 m2) 


· konstrukční profily, připevňovací prostředky a příslušenství 


· vnitřní ocelový pozinkovaný trapézový plech  TP45
45 mm
Poznámka:
· Podhled bude svěšen 300 mm pod spodní vlnu trapézového plechu.

PU.4 Podhled pod stropní konstrukcí ochozu a vstupní haly
  (tl. 200 mm)
· podhled Ecophon Super G (v ploše cca 50,2 m2 pod stropní konstrukcí ochozu a cca 64,0 m2 pod stropní konstrukcí vstupní haly)  
35 mm
· konstrukční profily, připevňovací prostředky a příslušenství 


· monolitická železobetonová deska
200 mm
Poznámka:
Podhled bude svěšen 200 mm pod stropní konstrukcí ochozu a vstupní haly.

4. SKLADBY STŘECH
ST.1 Střešní konstrukce tělocvičny 
(tl. 350 mm)
· hydroizolační fólie z měkčeného PVC se skleněnou výztužnou vložkou, určená pro fixaci mechanickým kotvením 
1,5 mm
· separační vrstva – netkaná polypropylenová textilie plošné hmotnosti min. 300 g/m2, zpevněná vpichováním


· tepelná izolace z EPS 150 Stabil
240 mm
· tepelná izolace z minerální vlny
60 mm
· parotěsná zábrana – modifikovaný SBS asfaltový pás s hliníkovou vložkou, samolepící. Jednotlivé pásy musí být svařeny ve spojích a vytaženy v místech prostupů a svislých konstrukcí minimálně na úroveň horní hrany tepelné izolace. Součinitel difuze parotěsné vrstvy min. Sd=1125 m (mi=375.000), optimálně Sd=1500 m (mi=500.000).
3 mm
· vnitřní ocelový pozinkovaný trapézový plech  TP45
45 mm
· nosný Z profil
150 mm
· ocelový příhradový vazník, spojovací materiál


Poznámka: 

· Střešní konstrukce doplněna pojistným přepadem, s integrovanou manžetou izolace. Prodloužení nástavcem z TiZn plechu.

ST.2 Střešní konstrukce nad 1.NP
(tl. 340-470 mm)
· stabilizační vrstva – prané říční kamenivo fr. 16 – 32mm + zatížení po obvodě, v rozích, v koutech bet. dlažbou 
100 mm
· ochranná vrstva – netkaná polypropylenová textilie plošné hmotnosti min. 300 g/m2, zpevněná vpichováním


· hydroizolační fólie z měkčeného PVC se skleněnou výztužnou vložkou, určená pro fixaci zátěžovou vrstvou 
1,5 mm
· separační vrstva – netkaná polypropylenová textilie plošné hmotnosti min. 300 g/m2, zpevněná vpichováním


· tepelná izolace z EPS 150 Stabil – spádové klíny a desky
240 mm
· parotěsná zábrana – modifikovaný SBS asfaltový pás s hliníkovou vložkou, natavit. Jednotlivé pásy musí být svařeny ve spojích a vytaženy v místech prostupů a svislých konstrukcí minimálně na úroveň horní hrany tepelné izolace. Součinitel difuze parotěsné vrstvy min. Sd=1125 m (mi=375.000), optimálně Sd=1500 m (mi=500.000).
3 mm
· litá spádová vrstva z lehčeného betonu (lambda 0,09 W/m.K v suchém stavu), dilatace dle technologických předpisů
0 – 130 mm
· železobetonová monolitická deska
 200 mm
Poznámka: 

· Atiky zatepleny seshora a z vnitřní strany extrudovaným polystyrenem tl. 100 mm.

· Střešní konstrukce doplněna pojistným přepadem, s integrovanou manžetou izolace. Prodloužení nástavcem z TiZn plechu.

ST.3 Střešní konstrukce u vstupu
(tl. 110-200 mm)
· stabilizační vrstva – prané říční kamenivo fr. 16 – 32mm + zatížení po obvodě, v rozích, v koutech bet. dlažbou 
100 mm
· ochranná vrstva – netkaná polypropylenová textilie plošné hmotnosti min. 300 g/m2, zpevněná vpichováním


· hydroizolační fólie z měkčeného PVC se skleněnou výztužnou vložkou, určená pro fixaci zátěžovou vrstvou 
1,5 mm
· separační vrstva – netkaná polypropylenová textilie plošné hmotnosti min. 300 g/m2, zpevněná vpichováním


· tepelná izolace z EPS 150 Stabil – spádové klíny a desky
10-100 mm
· parotěsná zábrana – modifikovaný SBS asfaltový pás s hliníkovou vložkou, samolepící.        Jednotlivé pásy musí být svařeny ve spojích a vytaženy v místech prostupů a svislých konstrukcí minimálně na úroveň horní hrany tepelné izolace. Součinitel difuze parotěsné vrstvy min. Sd=1125 m (mi=375.000), optimálně Sd=1500 m (mi=500.000).
3 mm
· ocelová konstrukce, trapézové plechy

5. Fasády
F.1 Kontaktní tepelně izolační systém
(tl. 200 mm)

· jednosložková silikonová dekorativní omítka pastovité konzistence, zrnitost 1,5 mm 
4mm
· celoplošná a rovnoměrná penetrace povrchu


· stěrkový tmel


· stěrkový tmel, výztužná skelná tkanina


· hydrofobizovaná minerální tepelná izolace
200 mm
· lepící tmel + talířové hmoždinky


· betonová prolévaná tvárnice 
250 mm
Poznámka: 

· V soklové části bude provedena soklová omítka, do výšky 300 mm nad upraveným terénem, dle detailů stavební části (na výšku jednoho formátu desky 1* 600 mm). 

F.2 Sendvičový plášť tělocvičny
(tl. 260 mm)

· obklad z ocelového pozinkovaného vlnitého plechu tl. 0,5 mm, s povrchovou úpravou polyesterovým lakem (horizontální fasáda) 


· nosný Z profil (kladený svisle)
50 mm
· nosný Z profil (kladený vodorovně)
150 mm
· minerální tepelná izolace
200 mm
· parotěsná zábrana
0,2 mm
· tepelná izolace – distanční pásek
20x100 mm
· vnitřní pozinkovaný ocelový trapézový plech (vlna svisle), ochranný nástřik pro třídu agresivity prostředí C2 (RAL dle výběru architekta)
50 mm
Veškeré navržené materiály a prvky budou použity dle prováděcích předpisů výrobců a budou dodrženy konstrukční detaily doporučené výrobci!!!

12/2019
1 / 10
B.B.D. s.r.o.

