1) Identifikační údaje stavby
Název stavby:    NOVÝ OBJEKT TĚLOCVIČNY ZŠ ROZTOKY - ŽALOV
Investor:
     Město Roztoky
     Náměstí 5 května 2, Roztoky
Místo výstavby:  č.parc. 2990/9, k.ú. Žalov 
Projektová dokumentace řeší výstavbu nové tělocvičny.
Předmětem této složky projektové dokumentace je ocelová montovaná hala včetně opláštění střechy a stěn, odvodnění a příslušných otvorů v opláštění, napojení na navazující konstrukce.
2) Všeobecné
Svrchní stavba objektu je navržena jako montovaná ocelová hala LLENTAB. Nosný systém je navržen jako šroubovaná příhradová konstrukce z tenkostěnných, za studena tvarovaných, otevřených profilů. Profily jsou vyráběny z ocelových žárově pozinkovaných pásů. Základní statický systém: ocelové sloupy na úrovni -0,200 jsou vetknuty do spodní stavby, vazníky jsou ke sloupům kotveny kloubově ( uvolněný rámový roh). 
3) Technické požadavky
3.1 všeobecně technické předpisy
O požadavcích a popisu všeobecně platí, že veškeré konstrukce jsou v souladu s platnými českými normami a právními předpisy.
3.2 normy, předpisy a směrnice
· ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
· ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní váha a užitná zatížení pozemních staveb
· ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-2: Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí vytavených účinkům požáru
· ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Zatížení sněhem
· ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Zatížení větrem
· ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-5: Zatížení teplotou
· ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-6: Zatížení během provádění
· ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
· ČSN EN 1993-1-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
· ČSN EN 1993-1-3 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-3: Obecná pravidla – Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily
· ČSN EN 1993-1-7 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-7: Deskostěnové konstrukce příčně zatížené 
· ČSN EN 1993-1-8 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků
· ČSN EN 1993-1-9 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava 
· ČSN EN ISO 12944 Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi
· Ocelové konstrukce 10 - prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc.
· Ocelářské tabulky - prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc., Doc. Ing. Wald, CSc.
3.3 použitý software:
· Autodesk Robot Structural Analysis
· HILTI PROFIS Anchor 1.8.0
· Microsoft Excel 2010
4) Zatížení, materiál
4.1 zatěžovací údaje
Zatížení uvažovaná na konstrukci:
· větrová oblast I, terén kategorie II



Vb,0=22,5m/s 
· sněhová oblast I ( dle sněhové mapy )


Sk=0,7kN/m2
Stálá zatížení:
· vlastní tíha střešního pláště




0,30 kN/m2
· technologické přitížení střešního pláště


0,20 kN/m2
4.2 navrhované materiály
OCEL LLENTAB:
materiál tl. 1,5-3 mm
 - ocel S350 GD
materiál tl. 4 mm
 - ocel HX420LAD
materiál tl. 5-6 mm
 - ocel HX500LAD
materiál tl. 7 mm 
 - ocel HX420LAD
TRAPÉZOVÉ PLECHY:
materiál tl. 0,5 mm
 - ocel S250GD
materiál tl. 0,63 mm
 - ocel S320GD
materiál tl. 0,7-1,5 mm - ocel S350GD
OSTATNÍ PRVKY:




 - ocel S355
Všechny prvky nosné konstrukce jsou vyrobeny z žárově pozinkované oceli. 
Primární nosná konstrukce Z450 dle ČSN EN 10147 (450 g Zn/m2).
Sekundární nosná konstrukce Z275 dle ČSN EN 10147 (275 g Zn/m2).
Spojovací materiál nosné konstrukce je žárově pozinkován – vrstva zinku 32 µm.
Ocelová konstrukce je z typizovaných za studena válcovaných profilů. Konstrukce je navržena se šroubovými spoji. Není–li specifikováno jinak, jsou použity pozinkované šrouby M12 třídy pevnosti 8.8. (dále mohou být použity šrouby M16 8.8). Pro spoje plechů jsou použity pozinkované / nerezové šrouby 4.8, 5.5 a 6.3mm. 
5) Spodní stavba a kotvení
Všechny sloupy ocelové haly jsou vetknuty do spodní stavby. Kotvení bude provedeno pomocí kotevních prvků, které jsou osazovány před betonáží spodní stavby haly.
Pro kotvení sloupů jsou zpracovány detaily kotvení a kotevní plán, který určuje přesné umístění kotevních míst.
Požadavky na provádění základů, kotvení a jejich kontrolu jsou specifikovány ve výkrese kotevní plán.
6) Nosná konstrukce
Jedná se o jednolodní halu o vnějších půdorysných rozměrech 31,06 x 19,25 m a výšce 8,10 m. Sedlová střecha má sklon 1/32 ( ~ 2°). Osová vzdálenost příčných vazeb je 5,10, příp. 4,98 m. 
Nosnou konstrukci haly tvoří příhradový rám sestavený z tenkostěnných za studena tvarovaných otevřených profilů z žárově pozinkovaných pásů plechu. Stabilita konstrukce haly je zajištěna v příčném směru tuhostí rámů s příhradovými vazníky. V podélném směru je stabilita zajištěna křížovým zavětrováním v podélných stěnách haly. 
Nosné sloupy jsou vetknuty do spodní stavby. Kotvení bude provedeno pomocí kotevních bloků LLENTAB, které jsou osazovány před betonáží spodní stavby. 
Nosným prvkem střešního pláště (trapézové plechy a prosvětlovací pásy) jsou tenkostěnné vaznice v osové vzdálenosti 1,50 m. Vaznice jsou uvažovány jako spojitý nosník. 
Nosným prvkem stěnového opláštění jsou tenkostěnné paždíky v osové vzdálenosti 1,20 m. Paždíky jsou uvažovány jako spojitý nosník. 
7) Střešní plášť
Střešní plášť je vyroben z trapézových ocelových  plechů tloušťky 0,65mm, výška profilu 46mm. Plechy jsou vyrobeny z oceli HX 420 LAD, jsou uloženy na vaznicích s osovou vzdáleností 1500 mm. K nosné  konstrukci jsou uchyceny samořeznými vruty z nerezové oceli do děr připravených ve výrobě. Přesah jednotlivých střešních tabulí je 150 mm. Střešní tabule jsou žárově pozinkovány a opatřeny vrstvou polyesterového laku.
	tl. izolace 320mm, UN=0,132W/Km2
opláštění střechy - TYP SP:
Sklon střechy:
1/32 ( ~ 2°)
Střešní krytina:
1,5mm vodotěsná krytina PVC
Tepelná izolace:
260mm EPS
Tepelná izolace:                60mm minerální vata
Parozábrana:                     0,2 mm plastová  folie
Vnitřní opláštění:                TP45 pozinkovaný ocelový trapézový plech
Nosný profil:
150mm Z-profil
Nosná konstrukce:
konstrukce příhradového vazníku
Spojovací materiál:
nerezová ocel, lakovaná pozinkovaná ocel
8) Opláštění stěn
Vnější plášť haly je vyroben z trapézových ocelových  plechů ocel HX 400 LAD tloušťky 0,5 mm, výška profilu 18 mm, kladených vodorovně. K nosné konstrukci jsou uchyceny stejně  jako  střešní plášť samořeznými ocelovými vruty z nerezové oceli do děr připravených ve výrobě. 
tl. izolace 200mm, UN=0,180W/Km2 
opláštění stěny - TYP 4F:
Vnější opláštění : 

IP18 pozinkovaný ocelový trapézový plech (vlna vodorovně)
Povrchová  úprava:

polyesterový  lak  ve  standardní barvě
Nosný profil:                        50mm Z-profil ( kladení svisle)
Nosný profil:

150mm Z-profil ( kladení vodorovně)
Tepelná izolace:

200 mm min. izolace 
Parozábrana:

0,2 mm plastová  folie
Tepelná izolace:

20x100mm distanční pásek
Vnitřní opláštění:

IP18 pozinkovaný ocelový trapézový plech (vlna svisle)
Povrchová  úprava:

polyesterový  lak  ve  standardní barvě
Spojovací materiál:

nerezová ocel

	

	
	


9) Požární odolnost 
Ocelová konstrukce haly má ve standardní povrchové úpravě požární odolnost nižší než 15 min. 
Požadovaná požární odolnost nosné konstrukce haly R15 (u sloupů a příhradových vazníků) bude doložena statickým posouzením.
Požadovanou požární odolnost stěnového a střešního pláště REI15 DP1 společnost LLENTAB deklaruje platnými požárně klasifikačními osvědčeními.
10) Statický výpočet
Statický výpočet bude přílohou výrobní dokumentace haly a obsahuje počítačové zpracování výpočtu vnitřních sil v konstrukci a výpočet únosnosti jednotlivých prvků v konstrukci použitých.
Výpočet je proveden metodou konečných prvků v programu Autodesk Robot structural analysis. 
Splněním požadavku ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí (12/2006) Část 1.1 Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby a ČSN EN 1993-1-3 Navrhování ocelových konstrukcí (02/2008) Část 1.3 Doplňující pravidla pro tenkostěnné za studena tvarované prvky a plošné profily je stavba bezpečná a staticky vyhovuje.
Tento projekt je vypracovaný pro účely stavebního řízení. Pro účely realizace LLENTAB vytvoří podrobný autorizovaný statický výpočet a prováděcí dokumentaci, která bude obsahovat detaily ocelových prvků, konstrukcí a kotvení a bude zpětně doložen.

11) Příloha
- 
Prohlášení autorizované osoby.
- 
Statický výpočet - zatížení spodní stavby haly Llentab.
Praha 









3.12.2019
strana 5 / 5

