TECHNICKÁ ZPRÁVA
 
             

  
Nový objekt tělocvičny, základní školy Roztoky - Žalov







           parc.č. 2990/9, 2994/2, k.ú. Žalov, (bývalá Cihelna)
Dokumentace pro vydání společného povolení

Obsah

21.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A PROJEKTU


21.1
Stavebník, investor, zadavatel


21.2
Zpracovatel stavební části, HIP


21.3
Základní charakteristika stavby a pozemku


22.
TECHNICKÁ ZPRÁVA


2Areálové oplocení


43.
BEZPEČNOST PRÁCE




1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A PROJEKTU
1.1 Stavebník, investor, zadavatel

Město Roztoky 
Náměstí 5 května 2, Roztoky
IČ : 00241610
zástupce : Ing. Michal Hadraba - místostarosta
1.2 Zpracovatel stavební části, HIP

B.B.D., s.r.o.
Rumunská 25, 120 00 Praha 2


IČO: 261 49 788


Ing. Pavel Bejček, 


ČKAIT 0007341


Tel./ Fax: 271 772 639


GSM: 777 236 906


e-mail: bejcek@bbd.cz
1.3 Základní charakteristika stavby a pozemku
Stavební pozemek se nachází na ploše původně využívaného skladového areálu automobilových pneumatik a pneuservisu. Stávající objekty jsou již odstraněny a zpevněné plochy vybourány. Pokryvné vrstvy tvoří navážka. Převládajícím prvkem je štěrk špatně zrněný, tř. GPY a hlína písčitá MSY se štěrkem, tj. kameny a valouny různé velikosti, převážně křemence, křemene, opuky a betonu (stavební suť) při povrchu s konstrukcí chodníku, podsypem a škvárou. Stávající zpevněná plocha byla odkanalizována, ale dle dostupných podkladů není známo, kam je odvodnění zaústěno  Při severní a západní hranici se nachází několik stávajících stromů, která budou vykáceny. Areál je napojen stávajícím asfaltovým vjezdem do ulice Přemyslovská, které tvoří východní okraj parcely. Ulice směrem na sever padá, výškový rozdíl mezi vjezdem v JV nároží a SV nárožím parcely je cca 7,5m. Jižní okraj parcely je vymezen ulicí Za cihelnou, která směrem k západu stoupá a vytváří výrazný výškový předěl, který je v JZ rohu parcely cca 7,0m. Tento výškový předěl je částečně upraven stávající opěrnou stěnou a dále pak zarostlým přirozeným svahem. Na sever od stavební parcely pod terénním zlomem se nachází stávající rodinný dům a mateřská školka. 

Druh dokumentace: 

Dokumentace pro vydání společného povolení
Termín zpracování:

12/2019 

2. TECHNICKÁ ZPRÁVA
Areálové oplocení
Oplocení tělocvičny je navrženo s ohledem na provoz těločvičny a s ohledem na vazby se sousedními pozemky a stavbami.

Z východní části pozemku  je navrženo oplocení z plotových dílců, bez podezdívky. Toto oplocení je navrženo s plotových dílců výšky 1,6m, ocelové sloupky jsou Jacklové 60/60mm v kroku 2500mm. Veškeré prvky oplocení jsou žárově zinkované s finální povrchovou úpravou v barvě RAL 7016.

Z jižní částí před tělocvičnou navazuje oplocení z ocelové pásoviny bez podezdívky. Sloupky jsou navrženyJacklové 50/30mm v kroku 2000mm, plotové dílce jsou navrženy z ocelové pásoviny 50/15mm, výšky 1300mm. Veškeré prvky oplocení jsou žárově zinkované šopováním s finální povrchovou úpravou v barvě RAL 7016.
Kotvení ocelových sloupků bude provedeno do předem připravených děr o průměru 300mm, které musí být provedeny do nezámrzné hloubky, kde budou zafixovány nepříliš řídkým betonem.

 V tomto oplocení je navržena  vjezdová samonosná posuvná brána š. 6,5 m, která bude vybavena hydraulickým ovládáním, včetně vybavení pro dálkové ovládání z budovy tělocvičny. Kromě posuvné brány bude v tomto oplocení osazena dvoukřídlá vstupní branka šířky 2350mm. 
3. BEZPEČNOST PRÁCE
Všechny části stavby byly navrženy v souladu s předpisy platnými v České republice.

Veškeré stavební práce budou prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilou. Během provozu stavby je nutno dodržovat všechny články platných ČSN a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví, zejména zákoníku práce – 262/2006 Sb. a zákona 309/2006 Sb. a vyhlášky č.48/82 Sb.

Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích je nutné, aby byly zpracovány provozní předpisy pro jednotlivá pracoviště. V předpisech budou bezpečnostní a hygienické pokyny pro veškerou činnost na pracovištích tj. používání pracovních pomůcek, obsluha zařízení apod.

Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné články platných ČSN a předpisů BOZ v platných zněních.

Jedná se zejména o tyto předpisy:

Zákoník práce č. 262/2006 Sb., v platném znění, kapitola o bezpečnosti práce

Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a jeho prováděcí předpisy.

Vyhláška č.48/1982 Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

ČSN 269030 - Skladování - zásady bezpečné manipulace a.j.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění 

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci,

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví a bližší podmínky pro poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Pracovní a montážní postupy a přístupové cesty na stavbě budou zpracovány dodavatelskou firmou ve vazbě na příslušná ustanovení platných ČSN a předpisů BOZ a v souladu s pokyny koordinátora BOZP.

Na pracovištích se nebudou používat jedy ani karcinogenní látky a na pracovištích nebudou vznikat škodliviny charakteru toxických látek, které by mohly mít vliv na bezpečnost a hygienu práce.

Veškeré nebezpečné odpady budou odstraněny v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb. a prováděcími předpisy, o čemž musí být vystaven písemný doklad, který musí být k dispozici pro případ kontroly ze strany příslušných kontrolních subjektů. Vzniklé odpady budou tříděny podle druhů a kategorií, budou řádně označeny a zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, a bude o nich vedena průběžná evidence ve smyslu platné legislativy v nakládání s odpady, až do okamžiku předání oprávněné osobě k odstranění.

V Praze 12/2019





Ing. Michal Maiwald
PAGE  
4
BBD s.r.o. 


